Председателю совета депутатов г. о. Химки

Дряннову Александру Павловичу

от Рудного Марка Марковича,

заслуженного испытателя космической техники, дважды лауреата премии академии авиации и космонавтики

Иванова Игоря Васильевича,

инженера-теплотехника

Наумочевой Серафимы Алексеевны,

инженера-строителя

ЗАЯВЛЕНИЕ

Согласно решению совета депутатов от 06.03.2003 № 12/1 «Об утверждении тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства в Химкинском районе», постановлению Главы Химкинского района МО от 27.12.2005 № 219 (ред. от 22.03.2006) «Об утверждении цен и тарифов на услуги организаций жилищно-коммунального хозяйства городского округа Химки» (принято решением Совета депутатов Химкинского района МО от 26.12.2005 № 83/2) (вместе с «Нормативами потребления коммунальных услуг в городском округе Химки»), постановлению администрации г. о. Химки МО от 05.02.2010 № 86 «О внесении дополнений в постановление главы городского округа Химки Московской области от 01.12.2009 № 1583 «Об утверждении цен (тарифов) на товары и услуги организаций жилищно-коммунального комплекса городского округа Химки», норматив на отопление жилых многоквартирных домов в г. о. Химки в настоящее время принят равным 0,02914 за отопительный период (7 месяцев).

Норматив на отопление напрямую связан с оплатой за тепло. До решения совета депутатов Химкинского района от 06.03.2003 № 12/1 этот норматив равнялся 0,015 и более или менее отражал реальные затраты на отопление.

Мы считаем, что норматив 0,02914 необоснованно завышен, и приводим следующие доказательства.

Основная часть домов в г. о. Химки не оснащена общедомовыми приборами учета тепла, ими оборудованы только несколько домов в Новых Химках, в качестве эксперимента. При отсутствии приборов учета расхода тепла в соответствии с постановлением Правительства от 23.05.2006 № 306 нормативы потребления тепла должны быть дифференцированными, в зависимости от этажности и года постройки групп домов, до 1999 г. и после 1999 г.

- В настоящее время основная масса домов в Химках имеют этажность от 16 и выше и построены после 1999 г. Согласно распоряжению Минстройжилкомхоза МО от 31.08.2012 № 28 (ред. от 23.08.2013), норматив на отопление в г. о. Химки должен быть хотя бы не выше 0,015, принятый в Химках ранее, но никак не 0,02914, который соответствует домам 3-4 этажей и постройки до 1999 г., требующих значительных затрат тепла.

- 9. НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

В ОТНОШЕНИИ ОТОПЛЕНИЯ

(введен распоряжением Минстройжилкомхоза МО

от 23.08.2013 № 122)

(Гкал на 1 кв. м общей площади всех помещений

в многоквартирном доме или жилого дома)

| Группы домов постройки до 1999 года | Нормативы потребления тепловой энергии на отопление | Группы домов постройки после 1999 года | Нормативы потребления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1-этажные | 0,0501 | 1-этажные | 0,0190 |
| 2-этажные | 0,0466 | 2-этажные | 0,0158 |
| 3-4-этажные | 0,0289 | 3-этажные | 0,0157 |
| 5-9-этажные | 0,0244 | 4-5-этажные | 0,0135 |
| 10-13-этажные | 0,0237 | 6-7-этажные | 0,0126 |
| 14-этажные | 0,0248 | 8-этажные | 0,0122 |
| 15-этажные | 0,0251 | 9-этажные | 0,0121 |
| 16 и более | 0,0261 | 10-этажные | 0,0115 |
|  |  | 11-этажные | 0,0114 |
|  |  | 12 и более | 0,0113 |

Поэтому существующий единый норматив 0,02914, применяемый для всех групп домов, независимо от этажности и года постройки, однозначно должен быть пересмотрен, согласно постановлению № 306 от 23.05.2006.

Следует особо отметить, что при расчете норматива потребления тепловой энергии в настоящее время использовать средний показатель наружной температуры воздуха для МО по СНиП 23-01-99* нельзя поскольку с 1999 г. климатические условия сильно изменились в сторону потепления. Это дает основание при расчете нормативов применять только данные Гидрометцентра за предыдущие 5 отопительных периодов (п. 44 постановления № 306), поскольку, согласно п. 16 подп. А постановления № 306, основанием для изменения норматива является изменение климатических условий, при которых объем потребления коммунальных ресурсов, в данном случае тепловой энергии, отводимых по централизованным сетям инженерно-технического обеспечения, потребителям в многоквартирном доме или жилом доме изменяется более чем на 5%.

По СНиП 23-01-99* «Климатология» средняя наружная температура воздуха за отопительный период для климатического пояса г. Москвы и области 3,1 °С, а по данным с сайта rp5.ru, имеющего лицензию Гидрометцентра РФ, средняя температура за 2010-2014 гг. (Гидрометеостанция в районе ВДНХ) равна 2,44 °С. То есть температура изменилась более чем на 5% - на 21,3%.

Поэтому при расчете дифференцированного норматива в настоящее время необходимо применять среднюю температуру наружного воздуха за отопительный период (2010-2014 гг.) равную 2,44°С, что позволит еще уменьшить величину норматива.

Сбор денег с жителей г. о. Химки по действующему в настоящее время нормативу способствует получению сверхприбылей коммунальщиками и связанными с ними структурами и нарушает права граждан на оплату коммунальных услуг по реальным затратам. Коммунальщики не заинтересованы в экономии тепла, поэтому при положительных температурах наружного воздуха зимой батареи в квартирах раскалены.

С учетом постановления № 306 дифференцированные нормативы на отопление уже давно введены в различных населенных пунктах России, например, в г. п. Кашира - с 2010 г., в г. о. Балашиха - с 2009 г., в г. Ижевске - с 2009 г., в г. Петрозаводске – с 2007 г.

В связи с тем, что нарушаются постановление Правительства от 23.05.2006 № 306, права тысяч жителей г. о. Химки на оплату коммунальных услуг по реальным затратам, государственные интересы из-за неэффективной траты ресурсов, просим Вас, как председателя представительной власти местного самоуправления, дать указание привести нормативы на отопление многоквартирных домов г. о. Химки в соответствие с постановлением Правительства от 23.05.2006 № 306, а также вернуть жителям необоснованно взысканные средства.

01.06.2015